MOLLA GÜRANİ FSB ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

5 (Beş) ton  KARPUZ Tipi KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kömürün taşması gereken özellikler

Elenmiş yıkanmış tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür (25-50 Kg )

RUTUBET (ORJİNAL) % 8 MAX

KÜL (KURU BAZDA ) % 10

UÇUCU MADDE (KURU BAZDA) % 18-27 KÜKÜRT (KURU BAZDA )

KALORİFİK DEĞER ( ORJİNAL ) % 7000-8400 KCAL/KG MİN

KARPUZ Tipi 100 MM VE ÜZERİ MAX % 10 TELORANS

TSFK STANDARTLARINA UYGUN

Gerekli görülmesi halinde ,tesellüm esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuar tetkikleri tarafımızdan yaptırılacaktır.

- Kömürün teslim ve tesellümünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı verileri esas alınacaktır.Tartı masrafları yükleniciye aittir.Tartı işlemleri tesellüm heyeti nezaretinde yapılacaktır.

- Kurum idaresi istemde bulunduğu günden 15 (Onbeş) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber teslim etmelidir.

- Kömürlerin yüklenmesi  kanalına veya istenilen yere boşalt]lrnası , istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yüklenciye aittir.

Laboratuar Muayenesi : Laboratuar muayneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda yok ise özel sektör kuruluşlarına ait laboratuarlarında yapılır.Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir.Laboratuar muaynesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş yüklenicinin itirazı halinde itiraz muaynesi yapılmak üzere numunelerler birlikte hakem laboratuar kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara inceletilir.Bu hakem laboratuarın vereceği rapor kesindir.Hakem laboratuarı sonucunun uygun çıkmaması durumunda yüklenici teslim ettiği kömürü alıp,yerine şartnemeye uygun kömür verecektir.

Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir.Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.

7- Yilklenici firma kömürün tesliminde başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

8- Kömür torbası üzerinde ; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme  ve e„mail numarası Çevre ve Şehircilik Bakanlığın dan alınmış kontrol belgesinin sayısı,kömürün menşei, cinsi,fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt,nem,kül ve uçucu madde oranı,alt ısıl değeri ve boyutu) çizelgede görüldüğü gibi yazılacaktır.